WRI.271.3.2016.DN	  				                               Mława, dnia 25.02.2016r.

Do Wykonawców

Dotyczy: budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie.

Zamawiający informuje, że w dniach 24-25.02.2016r. wpłynęły następujące pytania:

Pytania z dnia 24.02.2016r.

- W przedmiarze budowlanym nie uwzględniono:

- dostawy i montażu wyposażenia recepcji w dwa fotele, ławę, regał wystawowy 
z przeszklonym frontem, ladę recepcyjną – narożnik svenbox LH 90B lub równoważne 
z fotelem obrotowym,

- kompletny system zarządzania obiektami sportowymi (np. Gym Manager system zarządzania obiektami lub równoważny) z konfiguracją, instalacją i szkoleniem, licencja na 1 rok obejmującego: karty z kodem kreskowym 500 szt., czytnik kodów kreskowych 2 szt., drukarkę fiskalną, komputer dotykowy AIO MSI wraz z zainstalowanym systemem Windows.

Czy mamy wstawić to jako pozycje dodatkowe na końcu kosztorysu budowlanego?

- Czy w wycenie należy ująć lustra, poręcze, podajniki na papier, na mydło?

Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zadania wchodzą następujące materiały.

- W opisie technicznym robót sanitarnych wspomniana jest kanalizacja tłuszczowa 
do wykonania z rur żeliwnych bezkielichowych – w przedmiarze brak takiej pozycji.

- W opisie technicznym robót sanitarnych wspomniany jest kabel grzejny samoregulacyjny 
do pomieszczeń nieogrzewanych - w przedmiarze brak takiej pozycji.

- W instalacji wody przewidziany jest zestaw hydroforowy - w przedmiarze brak takiej pozycji.

- W instalacji c.o. na rysunkach są zawory 3-drogowe - w przedmiarze brak takiej pozycji.

- Jakie należy wycenić kotły w przedmiarze są 50 kW i 100 kW a w opisie 70 kW i 100 kW?

Odpowiedzi na pytania z dn. 24.02.2016r.:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych pozycji na końcu kosztorysu budowlanego.

Ad. 2

Tak w zakres zadania wchodzą następujące materiały: lustra, poręcze, podajniki na papier, na mydło. Do wyceny należy ująć wskazane materiały jako dodatkową pozycję wyposażenia sanitariatów na końcu kosztorysu budowlanego:

- lustra zlicowane z płytkami lokalizacja zgodnie z rys. rozwinięcia ścian natrysków 
i toalet,

- poręcze ze stali kwasoodpornej przy sedesie – 1kpl. i umywalce – 1 kpl.,

- podajniki na papier ze stali kwasoodpornej – 10 szt.,

podajniki na mydło w pianie - stal kwasoodporna wandaloodporne - 10szt.

Ad. 3 Zapis jest pomyłkowy w budynku nie występuje kanalizacja tłuszczowa. Kanalizację sanitarną podposadzkową w budynku  należy wykonać z rur PVC klasy S8.

Ad. 4 Zapis jest pomyłkowy w budynku nie występuje kanalizacja sanitarna w pomieszczeniach nieogrzewanych. Nie należy wyceniać.

Ad. 5 Zamówienie ma charakter ryczałtowy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowej pozycji na końcu kosztorysu sanitarnego.

Ad. 6 Zamówienie ma charakter ryczałtowy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych pozycji na końcu kosztorysu sanitarnego.

Ad. 7 Należy wycenić kotły zgodnie z opisem:

2 kotły Ultragaz Hoval pracujące w kaskadzie 100 + 70.

Pytania z dnia 25.02.2016r.

1. Na schemacie kotłowni jest wymiennik płytowy Secespola.

2. Naczynia Reflex DD – jakiej pojemności 8, 12, 25 ?

3. Reflexomat Compact 200

4. Pompy firmy KSB – proszę podać typ rodzaj pomp

Odpowiedzi na pytania z dn. 25.02.2016r.:

Ad. 1 Tak ma być tam ten wymiennik, żeby schłodzić temperaturę zasilenia kotła oraz podnieść temperaturę ładowania CWU.

Ad. 2 Na schemacie jest opisane jako refix dd33.

Ad. 3 Nie, chodzi o Reflexomat Compact 200.

Ad. 4 Wszystkie pompy Ksb Calio / Calio S oprócz pompy cyrkulacyjnej która ma być: KSB Calio Therm.

Zamawiający informuje, że do wyceny w miejsce wskazanej w dokumentacji centrali należy ująć pozycje jn.:

Centrala AHU 1 – SWEGON GOLD +komplet tłumików Swegon, certyfikat eurovent, wydajność 3500/3500 +10 % zapasu. Podejście kanałami i na dachu z 4 stron fi315.

Centrala AHU 1 – SWEGON GOLD + komplet tłumików Swegon, certyfikat eurovent, wydajność 4100/4100 +10 % zapasu. Podejście kanałami na dachu z 4 stron 1000x400.