KOSZTORYS OFERTOWY
KANALIZACJA SANITARNA

| Inwestor: | Burmistrz Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława |
| --- | --- |
| Temat opracowania: | Budowa drogi łączącej ulicę Smolarnia z ulicą Grzebskiego w Mławie |
| Działki: | 747/14, 752, 751/32, 751/49, 826, 831/16 (z podziału 831/14) obręb 0010 M. Mława, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mława |
| Kody CPV: | - CPV 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę, - CPV 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, - CPV 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, - CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, |

| AUTOR OPRACOWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Adam Stypik | upr. nr POM/0294/POOD/11 w specjalności drogowej |  |

Gdańsk 09.2019r.

| Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temat opracowania: Budowa drogi łączącej Smolarnia z ulicą Grzebskiego w Mławie. |  |  |
| Lp. |  | Nazwa opracowania |
| 1 |  | Ogólna charakterystyka robót |
| 2 |  | Założenia wyjściowe do kosztorysowania |
| 3 |  | Kosztorys ofertowy – Kanalizacja sanitarna |

# Ogólna charakterystyka robót

## Stan istniejący.

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany będzie zlokalizowany między ulicą Stanisława Grzebskiego, a budynkiem przy ulicy Smolarnia 6.

Ulica Stanisława Grzebskiego posiada nawierzchnię asfaltową i przekrój uliczny. Szerokość jezdni ulicy Grzebskiego wynosi 9,0 m. Po obu stronach jezdni znajdują się chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Chodniki posiadają szerokość 2,0 m.

Ulica Smolarnia, łącząca projektowany odcinek drogi, posiada szerokość około 5,0 m. Ulica Smolarnia posiada nawierzchnię z kostki betonowej szarej, ograniczoną krawężnikiem betonowym. Wzdłuż jednej strony jezdni zlokalizowany jest chodnik o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Teren przeznaczony pod budowę drogi jest niezagospodarowany, porośnięty trawą.

Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, kanalizacja sanitarna.

## Stan projektowany.

### Kanalizacja sanitarna.

W związku z budową przepustu na rzece Seracz pod projektowaną jezdnią zachodzi konieczność przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej. Nową sieć kanalizacyjną zaprojektowano poza planowanym przepustem na odcinku pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi (S1i oraz S5i) zgodnie z trasą pokazaną na planie sytuacyjnym. Istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami należy rozebrać w miejscach kolidujących, pozostałe odcinki zamulić pianobetonem.

Kanalizację sanitarną wykonać w otwartym i umocnionym wykopie. Wykopy należy odwadniać instalacją igłofiltrów z odpompowaniem wody poza obszar robót.

Na czas układania odcinka pod rzeką Seracz wykonać tymczasowy przepust z rur dn 600 wg branży drogowej.

Istniejące nawierzchnia należy odtworzyć do stanu pierwotnego po wykonaniu robót kanalizacyjnych.