## Arkusz1
Kosztorys ofertowy - AKPiA tłoczni ścieków Obszar A4
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
(5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | CPV : 38540000 Zestawienie elementów rozdzielnicy RT
1 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik Sieć-0-Agregat 25 A | szt. | 1.0
2 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik Sieć-0-Agregat 25 A | szt. | 2.0
3 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik 3 F 16A ch-ka C | szt. | 1.0
4 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 3 F 25A | szt. | 1.0
5 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 1 F 25A | szt. | 1.0
6 | KNR 5-14 0515-05 | Rozłącznik bezpiecznikowy 2 tory | szt. | 1.0
7 | KNR 5-14 0515-05 | Rozłącznik bezpiecznikowy 2 tory | szt. | 1.0
8 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik 1 F +N 10A ch-ka B | szt. | 1.0
9 | KNR 5-14 0413-01 | Montaż kondensatorów statycznych o masie do 20 kg na gotowej konstrukcji -1,0 kVar 440V | szt. | 1.0
10 | KNR 5-14 0515-02 | Stycznik z rezystorami wstępnego ładowania | szt. | 1.0
11 | KNR 5-14 0515-03 | Montaż transformatorów wyrównawczych-Transformator bezpieczeństwa 230/24 V | szt. | 1.0
160VA
12 | KNR 5-08 0309-09 | Gniazdo trójfazowe 32A | szt. | 1.0
13 | KNR 5-08 0309-02 | Gniazdo jednofazowe | szt. | 1.0
14 | KNR 5-08 0309-02 | Gniazdo 24V | szt. | 1.0
15 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 1 F 25A | szt. | 1.0
16 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik S 1F 2A ch-ka B | szt. | 4.0
17 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik S 1F 10A ch-ka C | szt. | 1.0
18 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik S 1F 4A ch-ka C | szt. | 1.0
19 | KNR 5-14 0515-05 | Wył. temp. grzanie | szt. | 1.0
20 | KNR 5-14 0515-05 | Wył. temp. chłodzenie | szt. | 1.0
21 | KNR 5-14 0413-01 | Moduł grzania 50W 230V | szt. | 1.0
analiza indywidualna
22 | KNR 5-14 0413-01 | Wentylator 230V AC 80x80 mm | szt. | 1.0
analiza indywidualna
23 | KNR 5-14 0512-01 | Lampa fluorescencyjna 8W 230V | szt. | 1.0
AC
24 | KNR 5-14 0515-05 | Wył. krańcowy drzwi | szt. | 1.0
25 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik 3 F 2A ch-ka C | szt. | 2.0
26 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik 3 F 10A ch-ka C | szt. | 2.0
27 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik S 1F 2A ch-ka C | szt. | 2.0
28 | KNR 5-14 0515-05 | Stycznik 230V AC 4 kW | szt. | 2.0
29 | KNR 5-14 0515-06 | Moduł UBZ 302 | szt. | 2.0
30 | KNR 5-14 0409-01 | Przekładnik ziemnozwarciowy | szt. | 2.0
31 | KNR 5-14 0515-06 | Moduł UBZ 302 | szt. | 2.0
32 | KNR 5-14 0510-01 + KNR 5-14 | sterownik operatorski 7" Horner 12DI, | szt. | 1.0
| 0510-02 | 6DO, 4AI
33 | KNR 5-14 0515-06 | Moduł MT202 GPRS | szt. | 1.0
34 | KNR 5-14 0515-05 | Wyłącznik S 1F 2A ch-ka C | szt. | 1.0
35 | KNR 5-14 0501-02 | Przekaźnik 2P 24V DC | szt. | 6.0
36 | KNR-W 5-08 | Złączka bezpiecznikowa | szt. | 4.0
0308-02
2 | CPV : 45314310-7 układanie kabli
37 | KNR-W 5-10 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III | m3 | 7.6
0316-02
38 | KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 27.0
0301-01
39 | KNR-W 5-10 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 4.0
0303-02
40 | KNR-W 5-10 | Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.7 m w gruncie kat. III (odcinek linii do 300 m) | m | 10.0
0809-05 z.o.3.
41 | KNR-W 5-10 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m | m | 27.0
0101-01
42 | KNR-W 5-10 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m | m | 27.0
0101-01
43 | poz. materiałowa | Kabel YKY 4x10 | m | 5.0
44 | poz. materiałowa | Kabel YKY 2x1,5 | m | 8.0
45 | KNR-W 5-08 | Podłaczenie kabli do złaczeń i urządzeń | szt. | 10.0
0806-02
3 | Kod CPV: 38421110-6 Montaż systemów AKPiA
46 | KNR-W 2-01 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) | m3 | 4.8
0306-02
47 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III | m3 | 3.7
0307-02
48 | KNR-W 2-01 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów – za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III | m3 | 0.7
0409-02
49 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 1.1
50 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (beton B-10) | m3 | 0.5
51 | KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu ( beton B-20 ) | m3 | 1.2
52 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynkówi budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm | kg | 120.0
53 | KNR 5-14 0101-05 | Dostarczenie i montaż rozdzielnicy RT szafowej zewnętrznej typu Pedro wykonaną z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym Jest to obudowa typu VTR07 o wymiarach | szt. | 1.0
1060x810x350 wyposażona w drzwi wewnętrzne
54 | KNR-W 5-08 | Puszka rozgałęźna hermetyczna 2,5 mm2 IP 55 | szt. | 2.0
0302-02
55 | KNR 7-08 0509-03 | Przewód LgYżo 16 mm2 | m | 15.0
56 | KNR 7-08 0512-01 | Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 | końc. | 12.0
57 | KNR 7-08 0103-01 | Hydrostatyczna sonda poziomu 4....20mA, zakres: 10m H2O, L=10m | ukl. | 1.0
analiza indywidualna
58 | KNR 7-08 0105-04 | Sygnalizator optyczny włamania | ukl. | 1.0
analiza indywidualna
59 | KNR 7-08 0401-01 | Elektryczny układ zdalnego przeniesienia wskazań | ukl. | 1.0
60 |  | Wykonanie pomiarów, rozruch technologiczny , odbiory, szkolenie | ryczałt | 1.0
|  | OGÓŁEM wartość netto: | x | x | x
|  | PODATEK VAT: |  | x | x
x
|  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT: | x |  | x