FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy na poniżej 14 000 euro

/ nazwa rodzaju zamówienia /

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

MIASTO MŁAWA, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Konserwacja infrastruktury monitoringu miejskiego Urzędu Miasta Mława.

Wykaz sprzętu:

Model Kamery : Panasonic WV-SC395 szt. 6; Panasonic WV-NW960 szt. 3; Bosch VG5-7230-EPC4 –szt. 3, BOSCH NBE-5503-AL szt. 1.

REJESTRATORY: Panasonic WJ-ND400, Bosch DIP-7083-8HD.

Sieć wykonana w technologii światłowodowej, osprzęt monitoringu, serwerownia, 4 stanowiska do obsługi, po dwa w dwóch lokalizacjach.

Prosimy o podanie kosztów związany z następującymi usługami:

- Podanie jednorazowych kosztów wizyty serwisu w przypadku wezwania do awarii – zakończenie wizyty protokołem odbioru.

- W 2022 roku wykonanie poniżej wymienionych prac serwisowych i konserwacji całości monitoringu

miejskiego:

- sprawdzenie ustawienia kamer,

- sprawdzenie ustawienia pola widzenia, ostrości obiektywów kamer,

- aktualizacja, konfiguracja całości oprogramowania funkcjonującego w monitoringu,

- diagnostyka urządzeń,

- sprawdzenie poprawnego montażu urządzeń,

- diagnostyka, konserwacja urządzeń monitoringu w serwerowni, w skrzyniach przy słupach, kamer oraz centrum obsługi,

- diagnostyka prawidłowego działania sieci przesyłu danych,

- sprawdzenie poprawności zasilania monitoringu,

- sprawdzenie tras i sterowanie głowicami obrotowymi,

- sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu,

- Ośmiokrotne wykonanie prac związanych z czyszczeniem kloszy na słupach monitoringu ochraniających kamery – cztery razy w roku, terminy wykonywania pracy będą uzgadniane z zamawiającym, zakończone protokołem odbioru.

W przypadku wystąpienia awarii serwis zobowiązuje się przystąpić do usunięcia nieprawidłowości w czasie do 24 godzin. Zakres prac wymagających wymiany lub naprawy zostaje określony w protokole serwisowym.

W roku 2021 zostanie uruchomiona i włączona do funkcjonującego monitoringu nowa kamera w technologii Bosch. Prace w toku. Po okresie gwarancyjnym również przejdzie do konserwacji.

Firma musi prowadzić działalność związaną z w/w zakresem prac.

Wgląd w dokumentację techniczną wyłącznie w siedzibie zamawiającego.

Po zaakceptowaniu warunków i kosztów zostanie podpisana umowa do 2 lat.

W razie pytań prosimy o kontakt z Cezary Lewandowskim email: cezary.lewandowski@mlawa.pl

a)	termin wykonania zamówienia dwa lata od daty podpisania umowy.

b)	warunki płatność: przelew,

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 08-02-2021r. do godziny 12:00 w formie* /do wyboru/:

•	pisemnej (osobiście, listownie) na adres MIASTO MŁAWA, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

•	faksem na numer 23 654 36 52

•	w wersji elektronicznej na e-mail: admin@mlawa.pl

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………….

NIP/REGON: ………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

Nr tel./fax ………………………………………………………………………………………

1. Jednorazowych kosztów wizyty serwisu za godzinę w przypadku wezwania do awarii lub prac dodatkowych:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł.

2. Za wykonanie Usług wymienionych w punkcie nr. 2 dotyczących prac serwisowych i konserwacji całości monitoringu:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł.

3. Ośmiokrotne wykonanie prac związanych z czyszczeniem - punkt 3:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a/ ………………………………………………   b/ ……………………………………………………..

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(*) niepotrzebne skreślić