FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

MIASTO MŁAWA, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Konserwacja infrastruktury monitoringu miejskiego Urzędu Miasta Mława.

Wykaz sprzętu:

Model Kamery : Panasonic WV-SC395 szt. 4; Panasonic WJ-GXE100szt. 1; Bosch VG5-7230-EPC4 –szt. 3, BOSCH NBE-5503-AL szt. 1; Bosch NDP-7512-Z30K –szt. 1; Bosch NDP-7512-Z30L –szt. 1; Bosch NDP-7512-Z30 –szt. 1; Bosch NDP-5523-Z30L –szt. 4.

REJESTRATORY: Panasonic WJ-ND400, Bosch DIP-7083-8HD, DIVAR IP all-in-one 5000. Zainstalowane w szafie serwerowej wraz z mediakonwenterami światłowodowymi, switchami, ups-ami,  które też wchodzą w skład sprzętu do serwisowania.

Sieć wykonana w technologii światłowodowej, osprzęt monitoringu, serwerownia, 4 stanowiska PC do obsługi, po dwa PC w dwóch różnych lokalizacjach mieszczących się na terenie centrum miasta Mława.

Prosimy o podanie kosztów związany z następującymi usługami:

- Podanie kosztów jednej roboczo godziny wizyty serwisu w przypadku wezwania do awarii – zakończenie wizyty protokołem odbioru.

- Pełnienie dyżuru serwisowego w okresie trwania umowy (2 lata).

- Ośmiokrotne wykonanie prac związanych z czyszczeniem kloszy ochraniających kamery, obiektywów kamer. Sprzęt znajduje się na słupach rozmieszczonych na mieście. – Usługa cztery razy w roku, Osiem w ciągu całości trwania umowy. W przypadku wymogu użycia podnośnika Wykonawca musi wliczyć tą usługę w cenę. Terminy wykonywania pracy będą uzgadniane z zamawiającym, zakończone protokołem odbioru.

- Jednorazowy koszt za dojazd serwisu w przypadku wezwania do awarii.

W przypadku wystąpienia awarii serwis zobowiązuje się przystąpić do usunięcia nieprawidłowości w czasie do 24 godzin. Zakres prac wymagających wymiany lub naprawy zostaje określony w protokole serwisowym oraz zgodnie z podpisaną umową. Wzór umowy w załączeniu.

W roku 2023 zostaną wymienione 4 kamery Panasonic, nowe będą uruchomione i włączone do funkcjonującego serwera Bosh. Prace w toku. Po okresie gwarancyjnym również przejdą pod umowę konserwacją.

Firma musi prowadzić działalność co najmniej trzy lata związaną z w/w zakresem prac.

Wgląd w dokumentację techniczną wyłącznie w siedzibie zamawiającego.

Po zaakceptowaniu warunków i kosztów zostanie podpisana umowa do 2 lat.

W razie pytań prosimy o kontakt z Cezary Lewandowskim email: cezary.lewandowski@mlawa.pl

a)	termin wykonania zamówienia dwa lata od daty podpisania umowy.

b)	warunki płatność: przelew,

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 09-03-2023r. do godziny 12:00 w formie* /do wyboru/:

•	pisemnej (osobiście, listownie) na adres MIASTO MŁAWA, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

•	faksem na numer 23 654 36 52

•	w wersji elektronicznej na e-mail: admin@mlawa.pl

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………….

NIP/REGON: ………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

Nr tel./fax ………………………………………………………………………………………

1. Koszt jednej roboczo godziny wizyty serwisu w przypadku wezwania do awarii:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł.

2. Pełnienie dyżuru serwisowego w okresie trwania umowy (2 lata).:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł.

3. Ośmiokrotne wykonanie prac związanych z czyszczeniem - punkt 3:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł.

4. Jednorazowy koszt za dojazdu serwisu w przypadku wezwania do awarii:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a/ ………………………………………………   b/ ……………………………………………………..

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(*) niepotrzebne skreślić