BURMISTRZ  MIASTA  MŁAWA

06-500 MŁAWA

ul. Stary Rynek 19

woj. mazowieckie

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”.

CZĘŚĆ II

ODCINEK W UL. W. KOSSAKA, UL. W. BRONIEWSKIEGO,  UL. OLSZTYŃSKIEJ, UL. J. MATEJKI, UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W MŁAWIE

POZOSTAŁA CZĘŚĆ OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Materiały zatwierdzone przez:

Mława, wrzesień 2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”- część II – pozostała część opracowanej dokumentacji technicznej – odcinek     w ul. Wojciecha Kossaka, Władysława Broniewskiego, Olsztyńskiej, Jana Matejki, Marii Skłodowskiej-Curie w Mławie.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne            dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy Pzp. Zamówienie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

## I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający	Miasto Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

- Wykonawca	podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia

- SIWZ		specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Ustawa, PZP	Ustawa z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 					(Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

#### II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel.:	23 654 33 82

faks:	23 654 36 52

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00,

we wtorki 8:00 – 18:00

e-mail: krzysztof.jaros@mlawa.pl

strona internetowa: www.mlawa.pl

#### III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako: WI.271.113.2018.EG

#### IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1.1. Przedmiotem zamówienia jest:                                                                                                               „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka                                            i ul. Broniewskiego w Mławie”.

Zamówienie jest jedną z części realizowanej przez Miasto Mława inwestycji polegającej            na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Zamówienie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura                       i Środowisko 2014-2020.

Budowa obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                            do poszczególnych posesji i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w pasie drogowym ulic: Wojciecha Kossaka, Władysława Broniewskiego, Olsztyńskiej i Marii Skłodowskiej-Curie w Mławie - część II – pozostała część opracowanej dokumentacji technicznej – odcinek w ul. Wojciecha Kossaka, Władysława Broniewskiego, Olsztyńskiej, Jana Matejki, Marii Skłodowskiej-Curie w Mławie.

Etap przeznaczony do realizacji (fragment opracowanej dokumentacji technicznej wydzielony z całości zadania, oznaczony w załączniku nr 7 kolorem czerwonym):

1) sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna) z rur PVC-U lite, Ø200, SN8:

a) odcinek S22istn. – S31 – S30 – S29 – S28 o łącznej długości 72,22 mb,

b) odcinek S7 – S8 – S9 – S10 – S11 – S12 – S13 – S14 – S15 – S16 – S17 – odcinek długości 18,86 m w kierunku S18 - łączna długość 217,62 mb,

c) odcinek S13 – S25 o długości 16,21 mb,

d) odcinek S13 – S25 o długości 34,05 mb,

2) przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U lite, Ø160, SN8 – 4 szt. do działek nr ewid. 2810, Sistn. – S8, 2811/1, 2812, Sistn. – S11, 2814,2817, 2818, 2799, 2819, 2820, 2816, 2796, 2801, 3004, 2802, 2803, 3006, 3002 o łącznej długości 91,37 mb,

3) sieć kanalizacji deszczowej (grawitacja) z rur PP, SN 8, Dz. 200 mm, Dz. 315 mm,

a) odcinek D8 – D9 – D10 -  o długości 62,98 m, Dz. 250 mm,

b) odcinek D10 – D11 – D12 – D13 – D14 – odcinek długości 18,63 mb w kierunku D15 – łączna długość – 193,52 mb,  Dz. 315 mm,

d) odcinek D18 – D19 – D20 – D7istn. o łącznej długości 105,94 m, Dz. 315 mm,

4) przykanaliki z wpustami deszczowymi do sieci kanalizacji deszczowej z rur Ø160, PP, SN8      w ilości 18 szt. (WP11, WP12, WP13, WP14, WP15, WP16, WP17, WP18, WP19, WP20, WP21, WP22, WP23, WP24, WP31, WP32, WP33, WP34,) o łącznej długości 70,63 m.

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- przyjęcia frontu robót i rozpoczęcia robót w terminie;

- zagospodarowania miejsca składowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt;

- utrzymania porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy;

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zgodnie z załączoną dokumentacją;

- przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót;

- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne                             dla zachowania terminu wykonania robót;

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej;

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia                               do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy;

- zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

- doprowadzenia terenu jezdni, chodników, dojazdów i obszarów zielonych zniszczonych podczas realizacji robót do stanu pierwotnego;

- zabezpieczenia odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym.

Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z:

- zajęcia pasa drogowego na czas budowy (nie dotyczy dróg gminnych),

- doprowadzenie terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac,

- kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku,

- zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, (nadmiar piasku 
z wykopów należy wykorzystać do ewentualnej nieprzewidzianej wymiany gruntu 
w przypadku takiej konieczności co należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania,

- opracowania i wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót budowlanych,

- wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót,

- kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

- usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi,

- wykonanie inspekcji telewizyjnej kolektora ściekowego.

Zamówienie realizowane jest w formie ryczałtu. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania pokryw i włazów, zawierających elementy logotypu, stanowiące część monolityczną elementu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. W załączonych do oferty kosztorysach ofertowych należy zmienić parametry techniczne sieci kanalizacji deszczowej z rur PP SN16 na PP SN8 z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych projektowanego kolektora deszczowego, zgodnie z określonym w  załączniku nr 7 zakresem zamówienia.

1.3. Teren realizacji inwestycji  jest obszarem pasa drogowego dróg gminnych tj. ul. Władysława Broniewskiego, Wojciecha Kossaka, Marii Skłodowskiej-Curie i Olsztyńskiej w Mławie.

1.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo -kosztorysowa opracowana przez Firmę: „ROMEX”, Roman Garwacki, Usługi Instalacyjno-Sanitarne, Projektowe i Nadzór Techniczny, ul. Batalionów Chłopskich 3/34. 09-400 Płock  zawierająca:

- Projekt techniczny budowlano - wykonawczy

- STWiORB

- Przedmiary robót.

Zamówienie ma charakter ryczałtowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikiem do SIWZ. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące 
w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Załączony do SIWZ przedmiar robót obejmuje całość inwestycji i może być wykorzystany                jako materiał pomocniczy do opracowania kosztorysu ofertowego na wydzielony                                   w załączniku nr 7 zakres zamówienia.

UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy.

Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały 
i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych 
w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, którym charakteryzują się produkty dostarczone przez konkretnego wykonawcę, pod warunkiem:

1) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia 
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

2) wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone   w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zgodnie         z art. 30 ust. 5 ustawy pzp).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w następujący sposób:

1) Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca 
i dalszy podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne (robotnicy budowlani) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca, przed wprowadzeniem na teren budowy zgodnie z postanowieniami Umowy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, oświadczenie, że wszystkie wymagane przez Zamawiającego osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie takie będzie również załączone do każdej faktury.

3) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia 
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie.

5)	Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1).

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:

1)	Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przed przystąpieniem 
do realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie zawierające informacje dotyczące formy zatrudnienia wymaganych osób z podaniem rodzaju czynności, stanowisk, funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia (imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu).

2)	Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania oświadczenia i wykazu osób, o którym mowa powyżej. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy i nie będzie obciążało Zamawiającego.

Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów                                   		     do odprowadzania ścieków.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Oferty częściowe i wariantowe

zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

#### V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 20.12.2018r.

VI. A) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawcy:

- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych - min jednej inwestycji polegającej na (wymagane wykonanie budowy min. jednej  budowy sieci kanalizacyjnej o długości kolektora głównego min. 200 mb)

Zgodnie z art. 25a ust 1 Wykonawca do oferty składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będącego załącznikiem nr 2b do SIWZ.

Zamawiający informuje, że stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

VI. B) PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku 
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 2 niniejszego rozdziału, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 
lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Regulacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie ust. 3 niniejszego rozdziału.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski                 o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                  w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy                Pzp stosuje się odpowiednio. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)

Zamawiający informuje, że stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

VII. A) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ,

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt.1) ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ.

3. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI A SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa                       w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ,

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do SIWZ 
oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 dotyczącego tego podmiotu.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia 
o którym mowa w ust. 2 dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie.

6. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może 
je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017       poz. 570 z późn. zm.).

7. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
z dokumentów wymienionych w ust. 6 do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.

8. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

VII. B) INNE DOKUMENTY

- Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi wraz z narzutami i podsumowaniem elementów odrębnie dla:

a) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

b) kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi.

2. Zestawienie podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć realizacje zamówienia lub jego części. W przypadku nie dołączenia do oferty zestawienia podwykonawców zamawiający uznaje, że Wykonawca zamierza realizować zamówienie samodzielnie (załącznik nr 4).

# VII. C) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza

# Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia 
lub dokumenty:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;

2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,                   na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty                              w tym zakresie.

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postępowaniu:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji                        ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, 
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,             nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą: 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- OPIS SPOSÓBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi 
w niniejszej SIWZ.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone 
w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny 
być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie 
do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa 
do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę pod rygorem nie uznania poprawki.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

  - Formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

  - Kosztorysu ofertowego dla kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odrębnie                    dla kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na określony w załączniku                            nr 7 do SIWZ zakres zadania objętego postępowaniem przetargowym.

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2a do SIWZ.

  - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b           do SIWZ.

  - Zobowiązania podmiotu trzeciego - załącznik nr 2c do SIWZ.

  - Istotnych postanowień umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Zestawienia podwykonawców – załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Wzoru OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, załącznik nr 5 do SIWZ

  - Podpisanego oświadczenia Wykonawcy o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych (załącznik nr 9).

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego 
i zawierającym oznaczenie: Oferta na: „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”. i Nie otwierać przed dniem 8.10.2018r. godz. 11.00.

- Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację 
o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, 
pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, 
jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem zmiana.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane            w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane 
to powiadomienie, należy opatrzyć napisem wycofane.

- SPOSÓB KOMUNIKACJI

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe             (Dz.U. 2017 poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu nr 24 654-36-52 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.              o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.),                                             e-mail: krzysztof.jaros@mlawa.pl

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z  2017r.                    poz. 1219 z późn. zm.),  każda  ze  stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt                    ich otrzymania, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

e-mail: krzysztof.jaros@mlawa.pl lub na nr faxu: 23 654-36-52.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

Termin składania ofert upływa w dniu 8.10.2018r. o godz. 11.00 (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mława, w dniu 8.10.2018r. o godz. 11.30 (czasu lokalnego).

#### SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę netto i cenę brutto odrębnie                            dla kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz łącznie dla całości zadania, które wynikają z kosztorysów ofertowych załączanych do oferty celem umożliwienia  Wykonawcy rozliczenia częściowego.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie jedynie w walucie polskiej.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu obowiązku podatkowego (opodatkowanie odwrotne) oraz wskaże elementy, za jakie przedmiotowe opodatkowanie wystąpiło.

#### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 60%

Kryterium jakościowe - Rękojmia i Gwarancja - 40%

Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium Cena obliczana będzie według wzoru:

PC1 = ( CON/CDO ) x 60

w którym:

PC1 - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę

CON - cena brutto oferty najtańszej

CDO – cena brutto danej oferty (ocenianej)

60 – waga kryterium (60%)

Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium RĘKOJMIA I GWARANCJA obliczana będzie według wzoru:

PC2:

- lata rękojmi i gwarancji –	 0 pkt.

- lata rękojmi i gwarancji – 	 20 pkt.

- lat rękojmi i gwarancji – 	 40 pkt.

Górna granica dla okresu gwarancji to 5 lat.

Sumaryczna punktacja : PC1+ PC2

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska sumarycznie największą liczbę punktów.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przedkłada wzór gwarancji (e-mailem) celem akceptacji bądź wniesienia uwag w jej treści.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest, pod rygorem uchylania                              się od podpisania umowy, przedłożyć zamawiającemu:

a) kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy i robót wraz z oświadczeniem 
o podjęciu obowiązków.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy złożyć na rachunek bankowy 
nr 74 1090 2604 0000 0001 3379 7851,

- Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji, treść gwarancji powinna być zaakceptowana przez zamawiającego. Jakiekolwiek zapisy 
w treści gwarancji powodujące utrudnienie w jej wykorzystaniu oraz podważające 
jej bezwarunkowość (np. żądanie protokołów, konieczność wystosowywania wezwań, konieczność potwierdzania podpisów) są niedozwolone.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w formie pieniężnej, zamawiający zwraca w wysokości 70% po zakończeniu realizacji zamówienia w ustawowym terminie, 
na wniosek wykonawcy zawierający między innymi konto, na które należy dokonać zwrotu.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania zamawiający zwraca po upływie okresu rękojmi za wady w ustawowym terminie, na wniosek wykonawcy zawierający między innymi konto, na które należy dokonać zwrotu.

- Szczegółowe zasady dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte 
są w załączniku nr 3 do SIWZ.

#### WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Pzp – „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- W niniejszym postępowaniu, w myśl art. 180 ust. 2 ustawy Pzp,  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego,

  - opisu przedmiotu zamówienia,

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołanie winno być opłacone wpisem. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które                     nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej, w tym o formie, terminach 
i niezbędnych elementach odwołania oraz procedurze postępowania odwoławczego określają przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP – „Środki ochrony prawnej”.

#### INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie 
lub zaniechanie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Szczegóły dotyczące treści umów zawiera załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi zamawiający 
na podstawie art. 143b ust 8 ustawy PZP nie określa niższej wartości umów, od której zachodzi obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

4. 	Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

5. Zamawiający określa iż wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odbywać                     się będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej.

.

#### XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2a do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b do SIWZ.

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 2c do SIWZ.

- Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zestawienie podwykonawców – załącznik nr 4 do SIWZ.

# Wzór OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, załącznik nr 5 do SIWZ.

- Dokumentacja techniczna – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zakres objęty postępowaniem przetargowym – załącznik nr 7.

- Proponowany wzór pokrywy na studnie – załącznik nr 8.

- Informacja o ogólnych zasadach ochrony danych osobowych dla Wykonawców stosowanymi w Urzędzie Miasta Mława – załącznik nr 9.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa			......................................................................................................................

Siedziba		......................................................................................................................

Nr telefonu stacjonarnego…………………………………………………………………………

Nr fax	                        ......................................................................................................................

Nr telefonu komórkowego…………………………………………………………………………

NIP			......................................................................................................................

REGON		......................................................................................................................

e-mail			……………………………………………………………………………..

Mikroprzedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo.

(niepotrzebne skreślić)

Dane dotyczące Zamawiającego

Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mława

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”, oferuję wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                            do poszczególnych posesji i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi w pasie drogowym ulic: Wojciecha Kossaka, Władysława Broniewskiego, Olsztyńskiej i Marii Skłodowskiej-Curie w Mławie - część II – pozostała część opracowanej dokumentacji technicznej – odcinek w ul. Wojciecha Kossaka, Władysława Broniewskiego, Olsztyńskiej, Jana Matejki, Marii Skłodowskiej-Curie w Mławie – zgodnie z warunkami określonymi                                w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

1. Kanalizacja sanitarna:

cena ryczałtowa netto ………………………………….………………..zł

podatek VAT ………..(%)

podatek VAT.............................................................................................zł                               cena ryczałtowa brutto............................................................................zł

(słownie: …………………........................................................................)

2. Kanalizacja deszczowa:

cena ryczałtowa netto ………………………………….………………..zł

podatek VAT ………..(%)

podatek  VAT ...........................................................................................zł

cena ryczałtowa brutto............................................................................zł                                (słownie..…………………........................................................................)

3. ŁĄCZNIE (1+2):

cena ryczałtowa netto ………………………………….………………..zł

podatek  VAT ...........................................................................................zł

cena ryczałtowa brutto............................................................................zł

słownie: …………………........................................................................)

Kryterium jakościowe:

RĘKOJMIA I GWARANCJA (obejmujące ten sam okres) – kryterium oceny:  3 lata /        4 lata / 5 lat	(Niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, że:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia do dnia 20 grudnia 2018r.

Termin płatności wynosi: 21 dni.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu składania ofert.

Oświadczam, iż część zamówienia powierzę podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom* (*Niepotrzebne skreślić)

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: .........................................................................................................................................................., w formie:…………………………………………………….…………………………………...... ……….……..…...............................................................................................................................

Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:…………………………...................................... ………………………………………………………………………………………………...……

w formie:………………………………..........................................................................................

Wniesione wadium proszę zwrócić  (dotyczy wpłat pieniężnych)

………………………………………………………...................………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

(podać nazwę banku i nr rachunku bankowego)

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: ……………………..…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………...……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……..…

Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie * / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

* w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić dalszą część zdania; ; w przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

ze względu na zaoferowanie towaru (wskazać nazwę, rodzaj ) …………….. lub usługi ……………………………………………………………………………………………….…….. 
o ich wartości……………………………………..……… (bez kwoty podatku), których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

*Dotyczy osób fizycznych, również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dla Wykonawców dotyczącą ochrony danych osobowych obejmującą prawa i obowiązki zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcy – Załącznik nr 9.

.........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy.

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ

- INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY:

| Identyfikacja Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa Wykonawcy: | ………………………..……………. ………………………..……………. |
| Adres pocztowy: Adres do korespondencji: | …………….…………..…………..… ………………………..……………. |
| KRS (numer) CEiDG | ………………..……………………… |
| Numer NIP: | …………….……….………………. ……………………..………………. |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | ………………..……………………… ………………..……………………… ……………..………………………… ………………..……………………… |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ? 2) | [ ] Tak [ ] Nie |

2)   Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Załącznik nr 2a do SIWZ

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp):

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie” - oferuję wykonanie zakresu zamówienia objętego postępowaniem – sieć kanalizacji sanitarnej                         i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Kossaka i Broniewskiego - w granicach pasa drogowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: Miasto Mława, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia …………. r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych                              do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania            na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………….………………………………….…..

……………………………………………………………………………………..……..………

………….……. (miejscowość), dnia …………… r.

........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych 
                   do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………….……………………..……………… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………… r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych 
                do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożę w wyznaczonym terminie wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VII SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych 
                do reprezentowania Wykonawcy

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 2b do SIWZ

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: : „Budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie” -                       w granicach pasa drogowego,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: Miasto Mława, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                w rozdziale w rozdz. VI A Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oraz potwierdzam, że osoby, które będą skierowane do pełnienia określonych funkcji, posiadają stosowne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego                wg zapisów w rozdz. VI A SIWZ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI A Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

- ……………………………………………………………………………………….……….

- ..………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………..…………..

……………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia …………. r.

.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych 
            do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożę w wyznaczonym terminie wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w w rozdz. VI A  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………. r.

.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

POUCZENIE

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia,
że nie zachodzą w stosunku do podmiotu trzeciego podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, a na żądanie Zamawiającego przedkłada także wszystkie dokumenty określone w SIWZ dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego 
z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Załącznik nr 2c do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (WZÓR)

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Ja/My niżej podpisani, …………………………….….……………..……..……………………

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

działający w imieniu .....................................................................................................................

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej                 i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”  – w granicach pasa drogowego, prowadzonego przez Zamawiającego: Miasto Mława, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, udostępniamy Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

nasze zasoby, tj.:

            - Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………

(należy szczegółowo określić co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac           lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)

            - Zdolność techniczna lub zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia,                 w zakresie osób odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi wymaganych przez Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić, kto zostanie udostępniony Wykonawcy i jakie czynności będzie wykonywał)

3.	Ponadto oświadczam/y, że:

1)	udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.

……………………………………………………………………………………………..

(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

- wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:

………………………………………………………………………………………………

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego       na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

.........................................,dn. ............................

Miejsce i data złożenia zobowiązania

………..…………….………............................

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

POUCZENIE

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia,
że nie zachodzą w stosunku do podmiotu trzeciego podstawy wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, a na żądanie Zamawiającego przedkłada także wszystkie dokumenty określone w SIWZ dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego 
z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

W dniu ................................... w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mława					Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława		Justyny Ewy Lewandowskiej

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

została zawarta umowa na zadanie pn.: „Budowa  kanalizacji  sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”, polegająca na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do poszczególnych posesji i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi - część II – odcinek w pasie drogowym ulic: Wojciecha Kossaka, Władysława Broniewskiego, Olsztyńskiej i Marii Skłodowskiej-Curie w Mławie – zgodnie                 z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za: która jest konsekwencją zamówienia publicznego Nr WI.271.113.2018, realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579                    z późn. zm.) oraz jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:

§ 1

1. Zamówienie jest jedną z części realizowanej przez Miasto Mława inwestycji polegającej                  na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie
nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,                                     w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

3. Przedmiotem zamówienia, dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie jest wykonanie kolektora ściekowego wraz                       z przyłączami o łącznej długości 164,15 mb oraz kolektora kanalizacji deszczowej wraz                         z przykanalikami o łącznej długości 121,35 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, będąca załącznikiem do umowy.

4. Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z:

1) zajęcia pasa drogowego na czas budowy (nie dotyczy dróg gminnych),

2) doprowadzenie terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac,

3) kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku,

4) zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, (nadmiar piasku 
z wykopów należy wykorzystać do ewentualnej nieprzewidzianej wymiany gruntu 
w przypadku takiej konieczności, co należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania),

5) opracowania i wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,

6) wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do wykazania należytego wykonania robót,

7) kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

8) usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi,

9) wykonanie inspekcji telewizyjnej kolektora ściekowego.

5. Zamówienie realizowane w formie ryczałtu. Wszelkie roboty towarzyszące, niewystępujące              w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa       oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będące załącznikami do SIWZ.

7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do określonych przez projektanta po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wraz z montażem dwóch tablic informacyjnych o wymiarach: 1,50 x 1,0 m i o treści:

Uprzejmie informuję, iż w dniach: od………. do………. w godzinach: ………. w pasie drogowym prowadzone będą roboty budowlane w ramach zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie. W związku z powyższym przepraszamy za utrudnienia w komunikacji pieszej i samochodowej na przedmiotowej ulicy.

§ 2

    - Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;

- zakończenie robót i odbiór - do 20.12.2018r.

2.  Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uważać się będzie datę podpisania  bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

§ 3

1.	Zamawiający zobowiązuje się do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do 5 dni od zawarcia 	umowy,

2) dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego lub tylko odbioru końcowego wykonanych robót,

3) zapłaty za właściwie i rzetelnie wykonane roboty budowlane.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przyjęcia frontu robót i rozpoczęcia robót w terminie;

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Harmonogram ten przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego;

3) zagospodarowania miejsca składowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt;

4) utrzymania porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy;

5) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót; 
oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót,

6) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót;

7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej;

8) stosowanie materiałów i urządzeń, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy;

9) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

10) doprowadzenia terenu drogi, chodników, dojazdów i obszarów zielonych zniszczonych podczas realizacji robót do stanu pierwotnego;

11) opracowania na własny koszt i wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót,

12) usunięcia na własny koszt naruszonej lub zerwanej infrastruktury, podczas wykonywanych robót, sąsiadującej z nowo budowanym obiektem,

13) dysponowania kierownikiem budowy z wymaganymi uprawnieniami branżowymi -  uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie celem przedłożenia oświadczenia kierownika budowy przy zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót 
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokonał oględzin terenu inwestycji zapoznał się z warunkami wykonywania robót, projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami załączonymi do dokumentacji przetargowej i uznaje, że wszystkie prace wyszczególnione w przedmiarach robót pozwalają na wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość 
oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

5. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców 
do realizacji robót, do pisemnej akceptacji projektów umów, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia projektów umów z podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

8. Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada Zamawiającemu zestawienie kosztowe realizacji zamówienia, zawierające zbiorczą informację o wynagrodzeniach dla podwykonawców i wykonawcy.

9. Wykonawca, w celu rozliczenia końcowego wykonanego zamówienia przedkłada Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, między innymi:

1) uzupełniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,

2) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

3) zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodetę opracowującego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

4) wszelkiego rodzaju certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności,

5) pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce,

6) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru,

7) protokół z badań zagęszczenia gruntu,

8) wyniki inspekcji telewizyjnej kolektora ściekowego.

10. Wykonawca przygotowuje protokół przekazania dokumentów wymienionych w ust. 9.

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania samodzielnie lub za pośrednictwem Podwykonawców, na rzecz Zamawiającego zamówienia, określonego w § 1, pracownikami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Art. 22 §. 1 Kodeksu Pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonującymi prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

12. Sposób kontroli Wykonawcy przez Zamawiającego i sankcje dla Wykonawcy, wynikające 
z fałszywie przedłożonego oświadczenia, bądź oświadczeń Podwykonawców szczegółowo reguluje § 14 niniejszej umowy.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

    - Wartość przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe tj.:

1) Kanalizacja sanitarna:

cena ryczałtowa netto: ………………………………….………………..zł

podatek VAT: ………..(%)

podatek VAT: .............................................................................................zł                              cena ryczałtowa brutto:............................................................................zł

(słownie: …………………...........................................................................)

2) Kanalizacja deszczowa:

cena ryczałtowa netto: ………………………………….………………..zł

podatek VAT:  ………..(%)

podatek VAT: ............................................................................................zł            cena ryczałtowa brutto:............................................................................zł                    (słownie: ..…………………........................................................................)

3) ŁĄCZNIE CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE (1+2):

cena ryczałtowa netto: ……………………………….….………………..zł

podatek  VAT: ............................................................................................zł

cena ryczałtowa brutto: ............................................................................zł

słownie: …………………............................................................................)

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie  faktur końcowych za wykonane roboty budowlane, odrębnie dla kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

- Podstawą do wystawienia faktur będą bezusterkowe protokoły odbioru końcowego za wykonane roboty, odrębne dla sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Jeżeli konieczność wykonania robót wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego 
lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane 
przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających  z niniejszej Umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności na podwykonawcę. Każda z przedmiotowych cesji rozpatrywana będzie odrębnie.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturze VAT.

- Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur.

- W przypadku wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez Podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 5 umowy, zapłata należności za wykonane roboty będzie następująca:

- Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole stanu robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika budowy i Podwykonawcę,

- Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robót oraz oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany zakres robót,

- Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na 14 dni od dnia odbioru robót,

- Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności:

- nie przystąpił do realizacji robót w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

- zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 7 dni,

- tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót (na co najmniej 7 dni przed terminem, określonym w § 2 ust. 1), iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w ustalonym terminie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego inspektor nadzoru powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

- Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§ 7

- Ustala się, że przedmiot umowy odebrany będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego

- Ustala się, że Zamawiający na nie więcej niż 7 dni po dokonaniu zgłoszenia do odbioru końcowego wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego.

- Czynności odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokonują przedstawiciele Zamawiającego.

4.	Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w ust. 1, osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnego protokołu odbioru robót. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru                   i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia           fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą.     Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych.       6. Jeżeli konieczność wykonania robót wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego 
     lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane 
     przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających  z niniejszej          Umowy.

§ 8

Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  na  wykonane  roboty stanowiące przedmiot umowy oraz na wbudowane materiały obejmujące ten sam okres       tj. ……..………lat, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. W przypadku                 gdy okres gwarancji udzielony przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa                           w § 6 ust.1, 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego                 w § 4 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 14 dni spowodowaną przyczyną zależną  od Wykonawcy w wysokości 0,02 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 14 dni.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,02% całości wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień zwłoki względem danego podwykonawcy,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto dotyczącego danego podwykonawcy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej danego podwykonawcy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej danego podwykonawcy.

- Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 10

1. Kary umowne, o których mowa w § 9 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 11

- Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę określoną w § 9 ust. 1 pkt. 3 przy rozliczeniu faktury końcowej.

- Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 12

- Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.

- Stwierdzone w okresie gwarancji jakości (na podstawie protokółów ujawnienia wad i usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od daty otrzymania pisemnego ich zgłoszenia (kopii protokołu ujawnienia usterek i wskazania terminu do ich usunięcia). Przez otrzymanie zgłoszenia należy rozumieć wysłanie przez Zamawiającego faksu z uzyskaniem 
u Zamawiającego potwierdzenia prawidłowego nadania faksu lub przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczającej roszczenia na okres gwarancji jakości.

- Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym miejscowo Sądzie dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1.	Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie na podstawie wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca ustanawia kierowników robót branżowych na podstawie wpisu do dziennika budowy.

- Zmiany inspektorów nadzoru, kierownika budowy wymagają odnotowania w dzienniku budowy bez konieczności wprowadzania zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.

§ 14

- Zamawiający, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, ma prawo dokonania kontroli spełnienia zobowiązania Wykonawcy wskazanego w §3 ust. 11, żądając od Wykonawcy, dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które może być dostarczone w postaci zaświadczenia wystawionego przez właściwy oddział ZUS.

- Nie spełnienie żądania określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5 000,00 zł.

- Po nałożeniu kary umownej wymienionej w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca     ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W razie nie dostarczenia dokumentów określonych w ust. 1 w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma podstawy do powzięcia wątpliwości 
co do formy zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawców. Zamawiający ma obowiązek zwrócić się pisemnie do Państwowej Inspekcji Pracy, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę lub Podwykonawców, o przeprowadzenie stosownej kontroli.

§ 15

#### Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

1.1.	 zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- temperatura powietrza w porze nocnej, wskazująca poniżej 0 st. C, utrzymująca się dłużej niż 5 dni.

1.2.	 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności:

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;

- wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze;

1.3.  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub dokumentacji technicznej urządzeń;

1.4.  zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

    - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień      na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

    - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa      w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

    - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

1.5.  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy

1.5.1 wystąpienie robót kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych;

1.5.2 wystąpienie rażących błędów w dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty;

2. Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ

3. Zmiany organizacji spełniania świadczenia

- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy;

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego;

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;

4. Płatności

- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy;.

5. Pozostałe zmiany

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy 
na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

6.1	ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa

6.2	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

6.3	zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

§ 16

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579,             ze zmianami), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik Nr 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE PODWYKONAWCÓW

| 1. | Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa) |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

...................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

…………………………………….……

(nazwa i adres Wykonawcy)

...................................., dnia ........................

# OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2017  roku, poz. 1579, z późn. zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa  kanalizacji  sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego                          w Mławie”, polegająca na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                      do poszczególnych posesji i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi - część II – odcinek w pasie drogowym ulic: Wojciecha Kossaka, Władysława Broniewskiego, Olsztyńskiej i Marii Skłodowskiej-Curie w Mławie oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

(	nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.)*

(	należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)*:

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

…………………………..............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

* właściwe zaznaczyć znakiem X

…………………………………….…………

(nazwa i adres Wykonawcy

wchodzącego w skład Konsorcjum)

UWAGA:

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Art. 86 ust.3 Ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Art.24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP.

...................................., dnia ........................

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KONSORCJUM

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2017  roku, poz. 1579, ze zmianami).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa  kanalizacji  sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego                         w Mławie”, polegająca na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                     do poszczególnych posesji i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi - część II – odcinek w pasie drogowym ulic: Wojciecha Kossaka, Władysława Broniewskiego, Olsztyńskiej i Marii Skłodowskiej-Curie w Mławie.

oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie członek Konsorcjum:

(	nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.)*

(	należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr z 2018r. poz. 798 z późn. zm), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)*:

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

……………………………….……………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy wchodzącego w skład Konsorcjum)

* właściwe zaznaczyć znakiem X

UWAGA:

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Art. 86 ust.3 Ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Art.24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP.

Załącznik Nr 9

Informacja o ogólnych zasadach ochrony danych osobowych dla Wykonawców stosowanymi w Urzędzie Miasta Mława

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Urzędzie Miasta w Mławie,            adres siedziby: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, dane kontaktowe: Tel. 23 654 33 82,             e-mail: info@mlawa.pl

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, którym jest: Marcin Kurpiewski, e-mail: inspektor_ummlawa@open-audit.eu

- Niniejsze zasady obejmują następujące kategorie osób biorące udział w postępowaniu:

  - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

  - osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą,

  - członkowie organu zarządzającego wykonawcy, będący osobami fizycznymi,

  - pełnomocnicy wykonawców będący osobami fizycznymi.

- Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani     o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

- Administrator nie planuje powierzać danych osobowych innym osobom fizycznym             czy organizacjom a także nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich                         ani do organizacji międzynarodowych;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie,        np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie nr WI.271.113.2018.EG;

- Jeżeli ma zastosowanie, odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat,   a jeżeli okres realizacji umowy będzie dłuższy - cały okres trwania umowy;

- W przypadku zamówień o wartości powyżej 30 tyś euro, obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiadacie Państwo:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,        gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Po zapoznaniu się z powyższym:

„Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                      27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych– zwanym RODO, oświadczam,                 iż zostałam (em) poinformowana (y) o obowiązkach Administratora danych, którym jest Urząd Miasta Mława z siedzibą w Mławie, przy ul. Stary Rynek 19, wynikających z art. 13 rozporządzenia RODO oraz o moich prawach wynikających z art. 15 rozporządzenia RODO. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych do celów postępowania przetargowego realizowanego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej                               w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie” w okresie od 8.10.2018r. do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, bądź w przypadku wyboru mojej oferty i podpisania ze mną umowy na wykonanie ww. zadania - do dnia 20.01.2024r., oraz na usunięcie tych danych                       po okresie, który został wskazany przez Administratora powyżej.

Oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”

…………………………………………….

Data i podpis wykonawcy, przedstawiciela                                                                                   	wykonawcy, właścicieli spółki jeżeli ich dane są dołączone do dokumentacji

Informacja Administratora:

Administrator nie planuje przetwarzać zebranych danych do innych celów, niż powyżej wskazany.

# Footnotes

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

j.w.

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

j.w.